## pag 1
RE.CO.MA. S.R.L.
AIA REGIONE PUGLIA D.D. n. 296 del 06/07/2010
IMPIANTO DI OSTUNI - cod. IPPC 4.1 a (fasc. 102)
REPORTING Piano di Monitoraggio e Controllo
anno 2021
RESPONSABILITA' NELL' ESECUZIONE DEL PIANO
Tabella - Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano
Soggetti | Affiliazione | Nominativo del referente
Gestore dell'impianto | RECOMA | Francesco LANERA
Autorità competente | REGIONE
Ente di controllo | ARPA
ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE
Tabella - Attività a carico di società terze contraenti
Tipologia di intervento | Frequenza | Componente ambientale interessata | n. di interventi previsti nell'anno | Totale interventi nel periodo di validità del piano
emissioni ambientali | biennale | rumore | 0
Tabella - Monitoraggio e controllo degli indicatori di performance
Indicatore e sua descrizione | Unità di misura | Reporting Annuale | Controllo ARPA | note
Fattore di riutilizzo (interno/esterno) delle acque per produzione | % | 100
Consumo idrico per produzione | m3/t | 0.85 |  | vedi report materie prime
Consumo idrico AQP | m3/anno | 290 |  | solo uso servizi igienici
Consumo medio di energia per unità di massa prodotto | Kwh/kg | 0.05 |  | vedi report materie prime
Fattore emissione acetilene | g/t | 7538.4083 |  | gr VOC totali per ton di C2H2 prodotta (mod. EIGA)
1

## pag 2
RE.CO.MA. S.R.L.
AIA REGIONE PUGLIA D.D. n. 296 del 06/07/2010
IMPIANTO DI OSTUNI - cod. IPPC 4.1 a (fasc. 102)
REPORTING Piano di Monitoraggio e Controllo
anno 2021
EMISSIONI SONORE
Tabella - Rumore, sorgenti
Sorgente prevalente | Parametro | Tipo di determinazione | Unità di misura | Metodica | Descrizione punto di misura | Frequenza autocontrollo | Modalità di riferimento | Reporting
da indicare per ogni punto di emissione | livello di emissione e livello di immissione | campionamento tramite misure dirette discontinue | dB(A) | Rif. All. II DM 31/01/2005 |  | biennale | normativa vigente | biennale, invio agli enti competenti unitamente alla relazione
note: | ultimo intervento previsto nel 2020, eseguito in data 10/06/2020
2
RE.CO.MA. S.R.L.
AIA REGIONE PUGLIA D.D. n. 296 del 06/07/2010
IMPIANTO DI OSTUNI - cod. IPPC 4.1 a (fasc. 102)
REPORTING Piano di Monitoraggio e Controllo
anno 2021
EMISSIONI ECCEZIONALI
Tabella - Emissioni eccezionali in condizioni prevedibili
tipo di evento | fase di lavorazione | inizio Data, ora | fine Data, ora | commenti | Reporting | modalità di comunicazione all'autorità | controllo ARPA
[5 empty] | annuale | entro 24 ore | reporting
note: | nessun evento registrato nel 2021
Tabella - Emissioni eccezionali in condizioni imprevedibili
condizione anomala di funzionamento | parametro/ inquinante | concentrazione mg/m3 | inizio Data, ora | fine Data, ora | commenti | modalità di registrazione | Reporting | modalità di comunicazione all'autorità | controllo ARPA
sversamenti | [5 empty] | vedi note
perdite | [5 empty] | vedi note
note: | nessun evento registrato nel 2021
3

## pag 3
| RE.CO.MA. S.R.L. | [5 empty] | 4
AIA REGIONE PUGLIA D.D. n. 296 del 06/07/2010
IMPIANTO DI OSTUNI - cod. IPPC 4.1 a (fasc. 102)
REPORTING Piano di Monitoraggio e Controllo
anno 2021
Sezione 4 del PMC: GESTIONE DELL’IMPIANTO
Tabella - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo
Attività | Macchina | Parametri e frequenza |  |  |  | Modalità di registrazione e trasmissione
|  | Parametri | Frequenza dei controlli | Fase | Modalità di controllo
Produzione Acetilene | Generatore (reattore) | (*) Temperatura | continua | reazione | Blocco generatore | Taratura annuale dello strumento
Produzione Acetilene | compressore | (**) Pressione | continua | compressione acetilene | Blocco compressore | Taratura annuale dello strumento
5
Tabella - Elenco attrezzature/impianto/dispositivi di sicurezza e scadenze.
Attrezzature/ Impianti/ Matricola |  | Tipo d’intervento/dispositivo |  | Frequenza/ | Modalità di Registrazione | Codice
Impianto produzione acetilene mtr.: REC AD
- Generatore acetilene |  | Lubrificazione motoriduttore coclea |  | semestrale | - SW QSA.NET | AD001
|  | Controllo pressostato azoto (non soggetto a taratura) |  | annuale | - SW QSA.NET | AD002
|  | Manutenzione guardia idraulica (non soggetto a taratura) |  | annuale | - SW QSA.NET | AD003
|  | Manutenzione Valvola di sicurezza (non soggetto a taratura) |  | annuale | - SW QSA.NET | AD004
|  | (*) Tatatura termometro 0-160 |  | annuale | - SW QSA.NET | AD005
|  | (*) Taratura termometro digitale |  | annuale | - SW QSA.NET | AD006
- Torre di lavaggio |  | Manutenzione torre di lavaggio |  | annuale | - SW QSA.NET | AD007
|  | Taratura termometro 0-100 |  | annuale | - SW QSA.NET | AD008
- Gasometro a tetto mobile acetilene |  | Controllo funi |  | semestrale | - SW QSA.NET | AD009
|  | Controllo funzionale fine corsa (non soggetto a taratura) |  | 3 mesi | - SW QSA.NET | AD010
- Compressori Acetilene, Mtr.: - SIAD AV/60 (4 fasi di compressione): MI5288 - SIAD AV/50 (Fuori servizio) - SIAD AV/40 (3 fasi di compressione): MI8007 |  | Manutenzione compressori |  | annuale | - SW QSA.NET | AD011 AD012 AD013 | 6
|  | Verifica / taratura valvola di sicurezza compressori |  | biennale | - SW QSA.NET | AD014 AD015 AD016
|  | (**) Taratura Pressostati di massima compressori |  | annuale | - SW QSA.NET | AD017
- Linea gas HP Acetilene |  | Manometro 0-40 bar |  | annuale | - SW QSA.NET | AD018
|  | Antiscoppio (non soggetto a taratura) |  | n.a. | - SW QSA.NET | AD019
- Batteria disoleazione ed essiccazione HP. Mtr.: - MI 426360 - MI 449415 - MI 449404 (fuori servizio) - MI 449418 (fuori servizio) - MI 449407 - MI 449416 |  | Ispezione batterie disoleazione ed essiccazione |  | annuale | - SW QSA.NET | AD020 AD023 AD026
|  | Verifica periodica |  | biennale | - SW QSA.NET | AD022 AD025 AD028
|  | Verifica strutturale |  | ogni 10 anni | - SW QSA.NET | AD021 AD024 AD027
- Ridosaggio acetone |  | Taratura Manometro 0-25 |  | annuale | - SW QSA.NET | AD029 | 7
- Carroponte Acetilene – Gru a ponte |  | Verifica periodica |  | 3 mesi | - SW QSA.NET | AD031
|  | Verifica strutturale |  | biennale | - SW QSA.NET | AD030
Serbatoio criogenico N2 (10940/14,7)
- mtr.: 32153/86 MI - n.fab.: 3340 serbatoio in comodato d'uso, di proprietà Air Liquide Italia Service Srl |  | Verifica periodica funzionale (a cura di Air Liquide) |  | triennale | - SW QSA.NET | AD032