Ministero dell ' Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - UDINE

“ per ignem per undas celerrime“

D . L G S . 6 2 6 / 9 4 - D . M . 1 0 . 3 . 1 9 9 8 



TEST DI ESAME

-

Q U E S I T I A R I S P O S T A MULTIPLA

Il questionario, predisposto di volta in volta dalla Commissione di esame (composto da 30

domande), conterrà 10 quesiti a risposta multipla, scelti tra i 60 quesiti seguenti.

Per ciascun quesito si deve indicare una risposta es atta, barrando A, o B, o C.

Non esistono quesiti in cui nessuna risposta è giusta, o quesiti in cui la risposta giusta è più di una.

Q U E S I T O

RISPOSTA

ESATTA 1

Si definisce gas compresso:

A) un gas conservato ad una pressione maggiore della

pressione atmosferica;

B) un gas liquefatto a temperatura ambiente mediante

Compressione;

C) un gas conservato a una pressione minore della

pressione atmosferica.

A B C A

2

I liquidi infiammabili sono classificati:

A) in base alla densità;

B) in base alla temperatura di infiammabilità;

C) in base al colore.

A B C B

3

L'ossido di carbonio (CO) ha le seguenti

caratteristiche :

A) colore bianco e odore di mandorle amare;

B) irritante per le vie respiratorie;

C) incolore ed inodore.

A B C C

4

Durante un incendio si possono avere difficoltà

respiratorie a causa :

A) della riduzione del tasso di azoto nell'aria;

B) della riduzione del tasso di ossigeno nell'aria;

C) della presenza di idrogeno nell'aria.

A B C B

5

La probabilità che possa verificarsi un incendio

aumenta:

A) con la quantità di materiali combustibili;

B) con la presenza di sorgenti di innesco;

C) con la quantità di liquidi infiammabili.

A B C B

6

Perché avvenga la combustione sono necessari:

A) combustibile, inerte, comburente;

B) combustibile innesco, inerte;

C) combustibile, innesco, comburente.

A B C C

- 29 -

Q U E S I T O

RISPOSTA

ESATTA

7

La mortalità per incendio nella maggioranza dei

casi è da attribuire :

A) alla inalazione dei gas di combustione;

B) alle ustioni;

C) al crollo degli edifici.

A B C A

8

Nel caso di un dardo di fuoco originato da una

fuga di gas da una tubazione o da una flangia

si procede immediatamente :

A) all'intercettazione della fuga di gas;

B) allo spegnimento con acqua;

C) allo spegnimento con schiuma

A B C A

9

La classe antincendio di un edificio esprime:

A) la temperatura massima raggiungibile

in un determinato incendio;

B) il tempo massimo per il quale le strutture

mantengono la propria capacità portante;

C) l'altezza antincendio dell'edificio.

A B C B

10

La resistenza a fuoco di una struttura si esprime in:

A) minuti;

B) Calorie;

C) °C.

A B C A

11

Con la sigla REI 120 si indica:

A) la reazione a fuoco di un elemento di finitura;

B) la capacità estinguente di una sostanza;

C) la resistenza a fuoco di un elemento strutturale.

A B C C

12

Sull'etichetta di un estintore di tipo approvato

devono essere riportati i seguenti dati:

A) soltanto il quantitativo dell'agente estinguente;

B) soltanto la pressione di stoccaggio dell'agente

estinguente o del propellente;

C) il tipo di agente estinguente, le modalità di utilizzo

e le avvertenze.

A B C C

13

Gli idranti esterni UNI 70 devono essere posizionati:

A) a ridosso dei muri perimetrali degli edifici;

B) in posizione nascosta e non segnalata;

C) in posizione sufficientemente distante dall'edificio

(5 - 20 m).

A B C C

- 30 -

Q U E S I T O

RISPOSTA

ESATTA

14

Il flash over è:

A) l'istante di innesco dell'incendio;

B) l'istante di estinzione dell'incendio;

C) l'istante di propagazione generalizzata dell'incendio.

A B C C

15

La resistenza al fuoco è:

A) la capacità di un elemento strutturale o costruttivo

di conservare per un determinato periodo di tempo

la stabilità, la tenuta e l'isolamento termico

specificati in una prova standard;

B) la temperatura massima raggiunta dall'elemento di

un'opera durante un incendio;

C) il calore sviluppato durante un incendio.

A B C A

16

Un cartello circolare rosso secondo il

D.Lgs. n. 493/96 segnala:

A) un divieto;

B) un avvertimento;

C) una situazione di salvataggio e di soccorso.

A B C A

17

Un cartello triangolare giallo secondo il

D.Lgs. n. 493/96 segnala:

A) un pericolo;

B) un avvertimento;

C) una situazione di salvataggio e di soccorso.

A B C B

18

Un cartello circolare azzurro secondo il

D.Lgs. n. 493/96 segnala:

A) un pericolo;

B) un avvertimento;

C) una prescrizione

A B C C

19

Le vie di fuga vengono segnalate:

A) con cartelli di colore rosso;

B) con cartelli di colore verde;

C) con cartelli di colore azzurro.

A B C B

20

Gli estintori ad idrocarburi alogenati agiscono

principalmente per:

A) raffreddamento;

B) inibizione della reazione di combustione;

C) soffocamento.

A B C B

- 31 -

Q U E S I T O

RISPOSTA

ESATTA

21

Per diminuire il pericolo d'incendio in un locale

adibito allo stoccaggio di liquidi infiammabili si può:

A) aumentare la temperatura del locale;

B) dotare il locale di aperture di ventilazione naturale;

C) aumentare la pressione dell'aria nel locale.

A B C B

22

Immagazzinando combustibili che sviluppano

vapori più pesanti dell'aria il pericolo è maggiore :

A) in locali sotterranei;

B) in locali al piano terra;

C) in locali sopraelevati.

A B C A

23

I tessuti di lana si possono classificare come:

A) infiammabili;

B) combustibili;

C) non combustibili

A B C B

24

Le vie di accesso e/o di fuga devono aprirsi

preferibilmente :

A) su anfratti;

B) su piazze o luoghi aperti;

C) su autorimesse

A B C B

25

Le uscite di sicurezza dei locali devono avere ampiezza

multipla di moduli da :

A) 45 cm

B) 60 cm

C) 50 cm

A B C B

26

Di norma la lunghezza del percorso di esodo deve

essere non superiore a:

A) 100 m;

B) 30 m;

C) 5 m

A B C B

27

Delle seguenti coppie di grandezze fisiche quella

che compare nel diagramma che descrive

l'andamento di un incendio è:

A) temperatura - tempo;

B) tempo - pressione;

C) temperatura - pressione.

A B C A

- 32 -

Q U E S I T O

RISPOSTA

ESATTA

28

Un impianto automatico di estinzione assolve

alla funzione di:

A) spegnimento dell'incendio;

B) inertizzazione preventiva dell'ambiente;

C) segnalazione acustica dell'incendio

A B C A

29

Per la protezione da un incendio di un centro

di calcolo è preferibile usare :

A) polvere;

B) idrocarburi alogenati;

C) acqua

A B C B

30

Un impianto di estinzione ad acqua frazionata è

un valido impianto per la protezione da incendi :

A) di classe A;

B) di classe B;

C) di classe E

A B C A

31

Per la protezione da incendio di un apparecchio

elettrico è preferibile usare :

A) un impianto sprinkler;

B) un impianto ad acqua frazionata;

C) polvere

A B C C

32

Una rete antincendio con naspi è un impianto:

A) manuale

B) automatico;

C) semiautomatico

A B C A

33

Le tubazioni dell'impianto idrico antincendio

sono colorate :

A) in rosso

B) in verde;

C) in bianco.

A B C A

34

Una schiuma può essere:

A) a bassa, media o alta tossicità;

B) a bassa, media o alta resistenza al calore;

C) a bassa, media o alta espansione.

A B C C

- 33 -

Q U E S I T O

RISPOSTA

ESATTA

35

La ventilazione naturale dei locali può essere

ottenuta:

A) con le testine sprinkler;

B) con i ventilatori;

C) con le finestre.

A B C C

36

La resistenza a fuoco di un elemento strutturale

in acciaio si può migliorare :

A) rivestendolo con cartone pressato;

B) rivestendolo con vernici intumescenti;

C) rivestendolo con polistirolo espanso.

A B C B

37

In un compartimento di classe 120 di resistenza al

fuoco una porta deve avere resistenza a fuoco pari a:

A) la metà di quella della struttura attraversata;

B) il doppio di quella della struttura attraversata;

C) uguale a quella della struttura attraversata.

A B C C

38

La compartimentazione di un edificio mediante

muri e solai tagliafuoco viene detta :

A) a blocchi;

B) a tenuta stagna;

C) orizzontale e verticale.

A B C C

39

Un ambiente chiuso e limitato può essere

inertizzato utilizzando:

A) ossigeno;

B) anidride carbonica;

C) azoto

A B C C

40

In un ambiente con presenza di gas o vapori più

pesanti dell'aria le aperture di ventilazione devono

essere disposte:

A) sul tetto;

B) a filo pavimento;

C) a filo soffitto.

A B C B

41

Una delle procedure standard contenute nel

Piano di Emergenza deve riguardare :

A) lo spegnimento dell'incendio generalizzato;

B) la chiamata dei Vigili del Fuoco;

C) la decontaminazione dell'ambiente.

A B C B

- 34 -

Q U E S I T O

RISPOSTA

ESATTA

42

Il comportamento che tutti i dipendenti di una attività

a rischio devono seguire in caso di allarme è:

A) mantenere la calma ed attenersi a quanto stabilito

dal piano di emergenza;

B) non uscire dall'edificio fino a quando non si mette

sotto controllo l'incendio;

C) non uscire dall'edificio fino a quando non arrivano

i Vigili del Fuoco.

A B C A

43

Durante la chiamata ai servizi di soccorso

si devono fornire le seguenti informazioni:

A) soltanto il numero di feriti coinvolti;

B) soltanto il numero di dipendenti dell'azienda;

C) l'indirizzo, il numero di telefono, il tipo di

emergenza in corso, il reparto coinvolto, le persone

coinvolte, lo stadio dell'evento e il percorso da

seguire per raggiungere il luogo dell'emergenza.

A B C C

44

L'ordine di evacuazione di un edificio può

essere dato:

A) da chiunque avvista una situazione di pericolo;

B) soltanto dai Vigili del Fuoco;

C) dal responsabile della struttura dopo avere valutato

l'esistenza dell'effettivo pericolo.

A B C C

45

Gli elementi che caratterizzano la resistenza

al fuoco di una porta tagliafuoco sono:

A) stabilità, tenuta, isolamento termico;

B) stabilità, spessore, isolamento termico;

C) stabilità, spessore, reazione al fuoco.

A B C A

46

Le vie di esodo sono una misura di:

A) protezione attiva;

B) prevenzione;

C) protezione passiva.

A B C C

47

L'impianto di rilevazione automatica ha lo scopo di:

A) controllare le varie fasi dell'incendio;

B) prevenire l'incendio;

C) rivelare precocemente l'incendio.

A B C C

- 35 -

Q U E S I T O

RISPOSTA

ESATTA

48

Gli impianti sprinkler a diluvio sono dotati di:

A) testine erogatrici con elemento termosensibile (ampollina in

vetro con liquido colorato);

B) testine rotanti;

C) testine erogatrici sempre aperte.

A B C C

49

Durante l'uso di un estintore è preferibile

indirizzare l'agente estinguente :

A) sempre nello stesso punto;

B) muovendo l'estintore a ventaglio;

C) muovendo l'estintore dall'alto verso il basso.

A B C B

50

Il migliore agente estinguente utilizzabile per

un incendio di liquidi infiammabili è:

A) l'acqua nebulizzata;

B) la schiuma;

C) l'anidride carbonica.

A B C B

51

Gli idranti esterni sono di colore :

A) rosso;

B) scelto dalla ditta fornitrice;

C) scelto dal datore di lavoro.

A B C A

52

Durante lo stendimento di una tubazione

il raccordo maschio va sempre portato:

A) in direzione dell'incendio;

B) in direzione della risorsa idrica;

C) come capita.

A B C A

53

L'acqua come agente estinguente è consigliata

per incendi di:

A) sostanze quali sodio e potassio;

B) combustibili solidi;

C) apparecchiature elettriche in tensione.

A B C B

54

L'ogiva delle bombole contenenti ossigeno

è colorata in:

A) bianco;

B) nero;

C) arancione.

A B C A

- 36 -

Q U E S I T O

RISPOSTA

ESATTA

55

La schiuma è un materiale:

A) ossidante;

B) combustibile;

C) estinguente.

A B C C

56

La sabbia è una sostanza la cui principale azione

estinguente è:

A) il raffreddamento;

B) il soffocamento;

C) l'azione chimica.

A B C B

57

L'autonomia di un impianto di illuminazione di

emergenza deve essere non inferiore a:

A) 24 ore;

B) 10 min.;

C) 1 - 2 ore

A B C C

58

Una bassa temperatura di infiammabilità indica

che una sostanza:

A) emette fumi;

B) reagisce con le altre sostanze;

C) è facilmente infiammabile in presenza di innesco.

A B C C

59

La maschera a filtro si può usare in ambiente con

presenza di ossigeno non inferiore:

A) al 6%;

B) al 12%;

C) al 17%.

A B C C

60

Gli autorespiratori a ciclo aperto dispongono

di bombole contenenti :

A) ossigeno puro;

B) aria compressa;

C) aria ed ossigeno.

A B C B